## Hóa chất ngoại kiểm
SỞ Y TẾ ĐĂK LĂK
TTYT HUYỆN KRÔNG BÚK
DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ
Gói thầu: Mua hóa chất, sinh phẩm,phim X-Quang, linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế, vật tư y tế năm 2023 cho máy sinh hóa tự động A25, máy huyết học Celltac MEK-6510K, máy đông máu bán tự động Coagulyzer 1 của Trung tâm Y tế huyện Krông Búk
STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về thông số kỹ thuật | Số lượng/ khối lượng | Đơn vị tính
I. HÓA CHẤT NGOẠI KIỂM
1 | Hoá chất ngoại kiểm sinh hóa máu | Dùng cho chương trình ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng trên 50 thông số sinh hóa thường qui, bộ mỡ, hormones và kim loại vi lượng hoặc tương đương. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. Hộp: 6x 5ml | 2 | Hộp
2 | Hoá chất ngoại kiểm huyết học | Dùng cho chương trình ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng trên 50 thông số sinh hóa thường qui, bộ mỡ, hormones và kim loại vi lượng hoặc tương đương. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. Hộp: 3x2ml | 4 | Hộp
II. HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HÓA SỬ DỤNG CHO MÁY SINH HÓA TỰ ĐỘNG A25
1 | Thuốc thử định lượng ALT/GPT | Thuốc thử xác định định lượng ALT trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng tương thích trên máy phân tích sinh hóa. Thể tích/hộp: R1 ≥150 ml; R2 ≥30 ml | 10 | Hộp
2 | Thuốc thử định lượng AST/GOT | Thuốc thử xác định định lượng AST trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng tương thích trên máy phân tích sinh hóa. Thể tích/hộp: R1 ≥150 ml; R2 ≥ 30 ml | 10 | Hộp
3 | Thuốc thử định lượng GGT | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Gamma-Glutamyl Transferase trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng tương thích trên máy phân tích sinh hóa. Thể tích/hộp: R1≥ 150 ml; R2 ≥ 30 ml | 10 | Hộp
4 | Thuốc thử định lượng GLUCOSE | Thuốc thử xác định định lượng Glucose trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng tương thích trên máy phân tích sinh hóa . Thể tích/hộp: ≥450 ml/hộp | 10 | Hộp
5 | Thuốc thử định lượng CREATININE | Thuốc thử xác định định lượng Creatinine trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng tương thích trên máy phân tích sinh hóa . Thể tích/hộp: R1 ≥ 150 ml; R2 ≥ 35 ml | 10 | Hộp
6 | Thuốc thử định lượng URÊ | Thuốc thử xác định định lượng Urê trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng tương thích trên máy phân tích sinh hóa . Thể tích/hộp: R 1≥ 390 ml; R2 ≥ 264 ml | 5 | Hộp
7 | Thuốc thử định lượng CHOLESTEROL | Thuốc thử xác định định lượng Cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích sinh hóa. Tổng thể tích ≥ 450 ml/hộp | 5 | Hộp
8 | Thuốc thử định lượng TRIGLYCERIDES | Thuốc thử xác định định lượng Triglycerides trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng tương thích trên máy phân tích sinh hóa . Tổng thể tích ≥ 450 ml/hộp | 5 | Hộp
9 | Thuốc thử định lượng HDL - CHOLESTEROL trực tiếp | Hóa chất chẩn đoán dùng để định lượng nồng độ lipoprotein cholesterol tỷ trọng cao (HDL-Cholesterol: high density lipoprotein cholesterol) trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng tương thích trên máy phân tích sinh hóa . Thể tích/hộp ≥ R1 300 ml; R2 ≥ 100 ml; R3 ≥ 1x1 ml | 4 | Hộp
10 | Thuốc thử định lượng TOTAL PROTEIN | Hóa chất chẩn đoán dùng để định lượng nồng độ Total Protein trong huyết thanh và huyết tương người. Thể tích/hộp: R1 ≥150 ml; R2 ≥ 150 ml | 2 | Hộp
11 | Thuốc thử định lượng CALCIUM toàn phần | Hóa chất chẩn đoán dùng để định lượng nồng độ Calcium toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người. Tổng thể tích ≥200 ml/hộp | 2 | Hộp
12 | Thuốc thử định lượng ACID URIC | Hóa chất chẩn đoán dùng để định lượng nồng độ Acid Uric trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng tương thích trên máy phân tích sinh hóa . Thể tích/hộp: R1 ≥150 ml; R2 ≥30 ml | 4 | Hộp
13 | Thuốc thử định lượng AMYLASE | Hóa chất chẩn đoán dùng để định lượng nồng độ Amylase trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng tương thích trên máy phân tích sinh hóa . Tổng thể tích: ≥ 150 ml/hộp | 2 | Hộp
14 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hoá | Dung dịch dùng để làm sạch hệ thống đo của máy sinh hóa. Thể tích ≥ 2000 ml/can | 12 | Can
15 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm mỡ máu: HDL-Cholesterol; LDL-Cholesterol | Dung dịch chuẩn xét nghiệm: Hoá chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm HDL-Cholesterol; LDL-Cholesterol. Thể tích/Hộp: ≥ 5 x1 ml | 1 | Hộp
16 | Chất kiểm chuẩn mức bình thường cho các xét nghiệm nhóm mỡ máu | Hoá chất kiểm chuẩn dài bình thường dùng cho các xét nghiệm sinh hóa nhóm mỡ máu, Đóng gói dạng đông khô. Hộp: ≥5x 3 ml | 1 | Hộp
17 | Chất kiểm chuẩn mức bệnh lý cho các xét nghiệm nhóm mỡ máu | Hoá chất kiểm chuẩn dài bệnh lý dùng cho các xét nghiệm sinh hóa nhóm mỡ máu, Đóng gói dạng đông khô. Thể tích/Hộp: ≥5x 3 ml | 1 | Hộp
18 | Hoá chất hiệu chuẩn sinh hóa máu | Dung dịch chuẩn xét nghiệm: Hoá chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hoá thường quy: Glucose, Cholesterol, Triglycerides, ALT, AST, g-GT, Urea, Creatinine, Albumin, Bilirubin, Proteins, Uric acid, ALP, Amylase, Ca,...Đóng gói dạng đông khô. Lọ ≥ 5ml | 15 | Lọ
19 | Hoá chất kiểm chuẩn dài bình thường dùng cho các xét nghiệm sinh hóa máu thường quy | Hoá chất kiểm chuẩn dài bình thường dùng cho các xét nghiệm sinh hóa máu thường quy: Glucose, Cholesterol, Triglycerides, ALT, AST, g-GT, Urea, Creatinine, Albumin, Bilirubin, Proteins, Uric acid, ALP, Amylase, Ca,...Đóng gói dạng đông khô. Lọ ≥ 5ml | 15 | Lọ
20 | Hoá chất kiểm chuẩn dài bệnh lý dùng cho các xét nghiệm sinh hóa máu thường quy | Hoá chất kiểm chuẩn dài bệnh lý dùng cho các xét nghiệm sinh hóa máu thường quy: Glucose, Cholesterol, Triglycerides, ALT, AST, g-GT, Urea, Creatinine, Albumin, Bilirubin, Proteins, Uric acid, ALP, Amylase, Ca,...Đóng gói dạng đông khô. Lọ ≥ 5ml | 15 | Lọ
III. HÓA CHẤT HUYẾT HỌC SỬ DỤNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC Celltac MEK-6510K
1 | Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | Sử dụng như một dung dịch đệm pha loãng cho máy phân tích huyết học, dùng để đếm và định cỡ các tế bào máu trên hệ thống phân tích tế bào tự động. Thể tích ≥18 Lít/thùng | 30 | Thùng
2 | Dung dịch rửa thường xuyên dùng cho máy phân tích huyết học | Dung dịch rửa này được sử dụng để rửa buồng đo hồng cầu, bạch cầu, giúp rửa sạch protein và chất béo từ máu trên hệ thống phân tích tế bào huyết học. Thể tích :≥ 5 Lít/thùng | 15 | Thùng
3 | Dung dịch rửa đậm đặc dùng cho máy phân tích huyết học | Dung dịch rửa mạnh dùng trong quá trình bảo dưỡng máy và rửa trong hệ thống máy phân tích huyết học. Thể tích : ≥1 Lít/chai | 15 | Lít
4 | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu | Chất ly giải hồng cầu để định lương hemoglobin. Đếm và đo kích thước bạch cầu trên hệ thống máy phân tích huyết học Thể tích: ≥500 ml/chai | 20 | Chai
5 | Máu chuẩn, hóa chất nội kiểm cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu | Hóa chất nội kiểm 3 mức (Thấp-Trung bình-Cao) dùng cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu, dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học. Bộ: ≥3x2ml | 4 | Bộ
IV. HÓA CHẤT ĐÔNG MÁU SỬ DỤNG CHO MÁY PHÂN TÍCH ĐÔNG MÁU bán tự động Coagulyzer 1
1 | Hoá chất đo thời gian prothrombin | Hóa chất sử dụng để xác định thời gian đông máu prothrombin (PT). Tổng thể tích ≥ 40ml/hộp | 2 | Hộp
2 | Hoá chất đo thời gian thromboplastin từng phần hoạt hoá | Hóa chất Sử dụng để xác định thời gian thromboplastin từng phần hoạt hoá (APTT) và các quy trình đông máu có liên quan. Tổng thể tích ≥ 20 ml/hộp | 3 | Hộp
3 | Chất thử Calcium chloride bổ sung cho xét nghiệm đo thời gian APTT | Sử dụng như hóa chất bổ sung trong các xét nghiệm đông máu. Đóng gói dạng lỏng, Dung dịch CaCl2(0.025 mol/L). Tổng thể tích ≥ 150 ml/hộp | 1 | Hộp
4 | Hoá chất định lượng Fibrinogen | Hóa chất dùng để định lượng Fibrinogen trong huyết tương. Đóng gói dạng bột đông khô. Hộp ≥10 x1ml | 5 | Hộp
5 | Dung dịch đệm dùng cho xét nghiệm định lượng Fibrinogen | Dung môi pha loãng cho các xét nghiệm đông máu. Tổng thể tích ≥150 ml/hộp | 1 | Hộp
6 | Hoá chất kiểm chuẩn mức 1 các xét nghiệm đông máu | Đóng gói dạng bột đông khô, có nguốn gốc từ huyết tương người chống đông citrat. Kiểm chuẩn mức 1 cho các xét nghiệm đông máu như: PT; APTT. Thể tích/ Hộp ≥10 x 1ml | 1 | Hộp
7 | Hoá chất kiểm chuẩn mức 2 các xét nghiệm đông máu | Đóng gói dạng bột đông khô, có nguốn gốc từ huyết tương người chống đông citrat. Kiểm chuẩn mức 2 cho các xét nghiệm đông máu như: PT; APTT. Thể tích/Hộp ≥ 10 x 1ml | 1 | Hộp
V. SINH PHẨM SỬ DỤNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU COMBILYZER 1 , SINH PHẨM KHÁC
1 | Que thử nước tiểu 13 thông số | Que thử nước tiểu 13 thông số. Hộp: 100 Test | 500 | Test
2 | Kit thử nhanh phát hiện kháng nguyên (NS1) virus Dengue sốt xuất huyết | Phát hiện kháng nguyên Vius Dengue Ag(Ns1) trong Huyết thanh; huyết tương hoặc máu toàn phần của người. Độ nhạy: ≥95 %. Độ đặc hiệu: ≥95 %. | 1000 | Test
3 | Test phát hiện định tính nhanh morphin | Test thử dạng que hoặc khay dùng để phát hiện chất gây nghiện morphine opiate và các chất chuyển hóa của chúng trong nước tiểu của người. Ngưỡng phát hiện: 300 ng/ml. Độ nhạy: ≥99%. Độ đặc hiệu: ≥99%. | 50 | Test
4 | Test phát hiện định tính nhanh Amphetamin | Test thử dạng que hoặc khay dùng để phát hiện chất gây nghiện Amphetamine (Ma túy tổng hợp) trong nước tiểu của người. Ngưỡng phát hiện: 1000 ng/ml. Độ nhạy: ≥99%. Độ đặc hiệu: ≥99% | 50 | Test
5 | Test nhanh chẩn đoán virus HIV | Phát hiện định tính kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 trong mẫu huyết tương hoặc huyết thanh của người. Độ nhạy: ≥ 99%. Độ đặc hiệu: ≥99% | 50 | Test
6 | Test nhanh chuẩn đoán viêm gan B (HBsAg) | Test thử sử dụng định tính phát hiện kháng nguyên bề mặt virut viêm gan B (HBsAg). Độ nhạy: ≥96%. Độ đặc hiệu: ≥97% | 50 | Test
7 | Thuốc thử xét nghiệm CRP ( Protein C Reactive) | Thuốc thử sử dụng để định tính và bán định lượng Protein C Reactive- một loại Protein được khi ra khi xuất hiện các tình trang viêm, nhiễm trùng. Đóng gói bao gồm: Thuốc thử CRP latex; chứng âm và chứng dương. Quy cách: 100 test/hộp | 1 | Hộp
8 | Huyết thanh mẫu Anti-D | Huyết thanh mẫu Anti-D: sử dụng để xác định nhóm máu hệ Rh, nhằm phát hiện kháng nguyên D. Thể tích: ≥10ml/lọ | 1 | Lọ
9 | Huyết thanh mẫu Anti-A | Huyết thanh mẫu Anti-A: sử dụng để xác định nhóm máu hệ ABO, nhằm phát hiện kháng nguyên A. Thể tích: ≥10ml/lọ | 1 | Lọ
10 | Huyết thanh mẫu Anti-B | Huyết thanh mẫu Anti-B: sử dụng để xác định nhóm máu hệ ABO, nhằm phát hiện kháng nguyên B. Thể tích/Hộp: ≥10ml/lọ | 1 | Lọ
11 | Huyết thanh mẫu Anti-AB | Huyết thanh mẫu Anti-AB: sử dụng để xác định nhóm máu hệ ABO, nhằm phát hiện kháng nguyên A và kháng nguyên B. Thể tích: ≥10ml/lọ | 1 | Lọ
12 | Viên khử khuẩn | Dùng để khử khuẩn các bề mặt, đồ vật và các thiết bị phòng đẻ, phòng bệnh, phòng mổ, các lobo xét nghiệm và trong khử khuẩn bệnh viện....Thành phần: Natri Troclosene (Natri Dichloroisocyanurate) 50% kl/kl. | 500 | Viên
13 | Bộ thuốc nhuộm Gram | Dùng để thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet, Lugol, Alcohol và Safranine. Bộ/ 4 chai 100ml | 2 | Bộ
14 | Giêm sa | Dung dịch nhuộm giemsa, sử dụng trong huyết học, mô học, tế bào học và vi khuẩn học để chẩn đoán in vitro. Bảo quản ở nhiệt độ phòng. | 100 | ml
15 | Cồn sát trùng 70 độ | Cồn sát trùng 70 độ dùng để sát khuẩn tay, sát trùng ngoài da, vết thương, sát khuẩn dụng cụ y tế, trang thiết bị y tế, khử trùng trong lĩnh vực y tế. Can ≥20 lít | 160 | Lít
VI. PHIM X-QUANG VÀ NƯỚC RỬA PHIM
1 | Phim X-quang 24 x 30 cm | Phim X quang ướt siêu nhạy. Tráng phim bằng hóa chất, phòng tối. Kích cỡ: 24 x 30 cm. Đóng gói: 100 tấm/hộp | 3000 | Tấm
2 | Phim X-quang 30x40cm | Phim X quang ướt siêu nhạy. Tráng phim bằng hóa chất, phòng tối. Kích cỡ: 30 x 40 cm. Đóng gói: 100 tấm/hộp | 30 | Hộp
3 | Hóa chất rửa phim X-quang | Nước rửa phim X quang ướt. Mỗi bộ hiện hình gồm bình A: ≥5L, bình B: ≥250ml và bình C: ≥250ml Mỗi bộ định hình gồm bình A: ≥4L và bình B: ≥600ml | 22 | Bộ
VII. LINH KIỆN, PHỤ KIỆN, VẬT TƯ THAY THẾ DÙNG CHO MÁY SINH HÓA TỰ ĐỘNG A25 , MÁY PHÂN TÍCH ĐÔNG MÁU BÁN TỰ ĐỘNG COAGULYZER 1
1 | Bóng đèn Halogen | Bóng đèn Halogen (12V-20W) dùng cho mấy sinh hóa, đóng gói 1 cái/hộp | 4 | Cái
2 | Rotor phản ứng sinh hóa | Rotor phản ứng sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động . Mỗi Rotor có 120 vị trí phản ứng. Vật liệu: Nhựa methacrylate. Hộp 10 cái | 6 | Hộp
3 | Giếng đựng mẫu (Sample cup) | Cup nhựa đựng mẫu dung tích: 2 ml, dùng cho máy phân tích sinh hóa tự động. Không vô trùng. Quy cách: 1000 cái/túi | 6 | Túi
4 | Cuvet dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Cuvet dùng cho máy xét nghiệm đông máu bán tự động, bao gồm bi chì đi kèm. Quy cách: 500 cái/hộp | 3 | Hộp
VIII. VẬT TƯ Y TẾ
1 | Đầu côn vàng | Đầu col vàng không khía. Kích thước: 0-200ul. | 5000 | Cái
2 | Đầu côn xanh 1000 ul | Đầu col xanh không khía. Kích thước: 0-1000ul. | 12000 | Cái
3 | Ống nghiệm trắng nhãn có nắp | Ống nghiệm nhựa PS 5ml trong suốt. Kích thước 12 -13 x 75mm, nắp nhựa màu trắng, không nhãn. | 1500 | Ống
4 | Ống nghiệm Natri Citrat | Ống nghiệm nhựa PP 5ml (12-13x75mm), có nắp màu xanh lá cây, có vạch định mức lấy bệnh phẩm. Sử dụng hóa chất kháng đông là Trisodium Citrate 3,8% | 1600 | Ống
5 | Ống nghiệm EDTA | Ống nghiệm nhựa PP 5ml, nắp nhựa màu xanh dương. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetraacetic Acid. có vạch định mức lấy bệnh phẩm. Kích thước: 12-13 x 75mm | 4800 | Ống
6 | Lọ nhựa đựng mẫu nắp đỏ, có nhãn | Lọ nhựa PS 50 -55 ml, trắng trong (nhựa trung tính, tinh khiết 100%), nắp màu đỏ. | 800 | Lọ
7 | Giấy in nhiệt | Giấy in nhiệt, kích thước:110*20*12mm/cuộn. | 5 | Cuộn
8 | Lam kính đầu nhám | Lam kính đầu nhám. Kích thước: 25.4 x 76.2mm, độ dày: 1 - 1.2mm, chất liệu thủy tinh. Đóng gói 72 cái/ hộp | 10 | Hộp
9 | Lamen | Lamen kính, kích thước 22x22 mm dạng vuông, chất liệu: thủy tinh. Dùng trong chứa mẫu soi dưới kính hiển vi hoặc các ứng dụng tương tự. Độ trong suốt cao. Đóng gói: 100 cái/hộp | 4 | Hộp
10 | Kim luồn tĩnh mạch 24G | Kim luồn tĩnh mạch 24G có đầu bảo vệ - đầu kim sắc bén - Cathether nhựa, có đường cản quang ngầm. - kim luồn có cánh, không cửa. Đường kính và độ dài catheter: ≥ 0.7x19mm | 3500 | Cái
11 | Dây bơm tiêm điện | Độ dài: ≥75cm; đường kính ngoài: 2.0/2.6/4.0mm; đường kính trong: 1.0/1.1/2.8mm | 10 | sợi
12 | Ống nội khí quản có bóng số 6 | Ống nội khí quản có bóng số 6. Chất liệu nhựa PVC | 5 | cái
13 | Ống nội khí quản có bóng số 6,5 | Ống nội khí quản có bóng số 6,5. Chất liệu nhựa PVC | 5 | cái
14 | Băng bó bột | 10cm x 4,5m; Sử dụng trong chấn thương chính hình, dùng để cố định các chi gãy. Nguyên liệu Bông với thạch cao. Màu trắng | 300 | cuộn
15 | Băng bó bột | 15cm x 4,5m; Sử dụng trong chấn thương chính hình, dùng để cố định các chi gãy. Nguyên liệu Bông với thạch cao. Màu trắng | 100 | cuộn
16 | Băng thun 2 móc | ≥0,075 x 2m. Băng thun y tế là sản phẩm dệt từ sợi Polyester và sợi cao su | 400 | cuộn
17 | Chỉ tự tiêu, đơn sợi | Chỉ tan đơn sợi số 4/0 dài ≥75cm, kim tròn 1/2C 26mm, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon | 120 | Tép
18 | Chỉ không tiêu, đơn sợi | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 2/0 Polyamid 6/66, kim tam giác 3/8c 24mm, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon | 120 | Tép
19 | Lưỡi dao mổ số 9 | Số 9, đã được tiệt trùng | 200 | Cái
20 | Lưỡi dao mổ số 11 | Số 11, đã được tiệt trùng | 200 | Cái