## PL 1
SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐK TP BUÔN MA THUỘT |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ
( Kèm theo thư mời báo giá số 1470/TM-BVTP ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột )
STT | Tên trang thiết bị y tế | Đặc tính kỹ thuật | Quy Cách | ĐVT | Số lượng
PHẦN I: HÓA CHẤT SINH HÓA HUYẾT HỌC
1 | Định lượng Glucose | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose Hộp ≥ 4x53ml+4x27ml | 4x53ml+ 4x27ml | Hộp | 25
2 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT Hộp ≥ 4x50ml+4x25ml | 4x50ml+ 4x25ml | Hộp | 15
3 | Đo hoạt độ AST (GOT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST Hộp ≥ 4x25ml+4x25ml | 4x25ml+ 4x25ml | Hộp | 15
4 | Định lượng Creatinin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine Hộp ≥ 4x51ml+4x51ml | 4x51ml+ 4x51ml | Hộp | 15
5 | Định lượng Triglycerid | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride Hộp ≥ 4x50ml+4x12.5ml | 4x50ml+ 4x12.5ml | Hộp | 15
6 | Định lượng Cholesterol toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol Hộp ≥ 4x45ml | 4x45ml | Hộp | 6
7 | Định lượng Acid Uric | Xét nghiệm màu sắc enzym để định lượng axit uric trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Hộp ≥ 4x42.3ml+4x17.7ml | 4x42.3ml+ 4x17.7ml | Hộp | 5
8 | Định lượng Ure | Xét nghiệm Kinetic UV để định lượng urê trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Hộp ≥ 4x53ml+4x53ml | 4x53ml+4x53ml | Hộp | 16
9 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | Xét nghiệm màu sắc đo sáng để định lượng bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp ≥ 4x20ml+4x20ml | 4x20ml+ 4x20ml | Hộp | 1
10 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Xét nghiệm màu sắc đo sáng để định lượng bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp ≥ 4x40ml+4x40ml | 4x40ml+ 4x40ml | Hộp | 1
11 | Đo hoạt độ Amylase | Xét nghiệm đo màu động học để định lượng α-amylase trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Hộp ≥ 4x40ml | 4x40ml | Hộp | 3
12 | Định lượng Albumin | Để định lượng albumin trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp ≥ 4x29ml | 4x29ml | Hộp | 1
13 | Đo hoạt độ LDH | Xét nghiệm Kinetic UV để định lượng lactate dehydrogenase, (LDH) trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp ≥ 4x40ml+4x20ml | 4x40ml+ 4x20ml | Hộp | 1
14 | Định lượng Protein toàn phần | Xét nghiệm màu sắc đo sáng để định lượng protein toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp ≥ 4x48ml+4x48ml | 4x48ml+ 4x48ml | Hộp | 1
15 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) | Xét nghiệm Kinetic UV để định lượng creatine kinase (CK), trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp ≥ 4x22ml+4x4ml+4x6ml | 4x22ml+ 4x4ml+4x6ml | Hộp | 1
16 | Định lượng Calci toàn phần | Xét nghiệm màu sắc đo sáng để định lượng canxi toàn phần trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Hộp ≥ 4x29ml | 4x29ml | Hộp | 3
17 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) | Xét nghiệm đo màu động học để định lượng phosphatase kiềm (ALP), trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp ≥ 4x30ml+4x30ml | 4x30ml+ 4x30ml | Hộp | 1
18 | Định lượng Lactat (Acid Lactic) | Dùng để định lượng L-Lactate trong huyết tương người và dịch não tủy (CSF). Hộp ≥ 4x10ml R1+4xlyo | 4x10mlR1+ 4xlyo | Hộp | 1
19 | Định lượng Phospho vô cơ | Xét nghiệm UV trắc quang để định lượng photpho vô cơ trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Hộp ≥ 4x15ml+4x15ml | 4x15ml+ 4x15ml | Hộp | 1
20 | Định lượng UIBC | Xét nghiệm màu sắc đo sáng để định lượng khả năng gắn sắt không bão hòa (UIBC) trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp ≥ 4x27ml+4x6ml+4x3ml+4x2ml | 4x27ml+ 4x6ml+ 4x3ml+ 4x2ml | Hộp | 1
21 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | Xét nghiệm động lực màu để định lượng gamma-glutamyltransferase (GGT) trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp ≥ 4x40ml+4x40ml | 4x40ml+ 4x40ml | Hộp | 7
22 | Định lượng Sắt | Xét nghiệm màu sắc trắc quang để định lượng sắt trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp ≥ 4x15ml+4x15ml | 4x15ml+ 4x15ml | Hộp | 2
23 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Huyết thanh người có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp có nguồn gốc từ người, động vật và thực vật. Lọ ≥ 1x5ml | 1x5ml | Lọ | 50
24 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Huyết thanh người đông khô có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp có nguồn gốc từ người và động vật. Lọ ≥ 1x5ml | 1x5ml | Lọ | 80
25 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Huyết thanh người đông khô có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp có nguồn gốc từ người và động vật. Lọ ≥ 1x5ml | 1x5ml | Lọ | 80
26 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | Xét nghiệm màu sắc enzym để định lượng HDL-cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp ≥ 4x27ml+4x9ml | 4x27ml+ 4x9ml | Hộp | 25
27 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | Xét nghiệm màu sắc enzym để định lượng LDL-cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp ≥ 4x27ml+4x9ml | 4x27ml+ 4x9ml | Hộp | 1
28 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL | Huyết thanh người đông khô chứa HDL-cholesterol ở người. Hộp ≥ 2x3ml | 2x3ml | Hộp | 5
29 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL | Huyết thanh người đông khô có chứa LDL-cholesterol của người. Hộp ≥ 2x1ml | 2x1ml | Hộp | 1
30 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol | Huyết thanh người đông khô chứa HDL-cholesterol và LDL-cholesterol ở người. Lọ ≥ 1x5ml | 1x5ml | Lọ | 25
31 | Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) | Xét nghiệm ức chế miễn dịch enzym để định lượng isoenzyme MB-creatine kinase (CK-MB) trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp ≥ 2x22ml+2x4ml+2x6m | 2x22ml+ 2x4ml+ 2x6ml | Hộp | 3
32 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK-MB | Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme. Lọ ≥ 1x1ml | 1x1ml | Lọ | 5
33 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho xét nghiệm CK-MB | Chất kiểm chuẩn mức 1 để theo dõi độ chính xác và độ chụm của thuốc thử CK-MB. Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme. Lọ ≥ 1x2ml | 1x2ml | Lọ | 5
34 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho xét nghiệm CK-MB | Chất kiểm chuẩn mức 2 để theo dõi độ chính xác và độ chụm của thuốc thử CK-MB. Thành phần:Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme. Lọ ≥ 1x2ml | 1x2ml | Lọ | 5
35 | Thuốc thử Albumin | Thuốc thử albumin trong nước tiểu/CSF Hộp ≥ 4x32.6ml+4x4.4ml | 4x32.6ml+ 4x4.4ml | Hộp | 1
36 | Chất hiệu chuẩn albumin trong nước tiểu/dịch não tủy | Chất dùng để hiệu chuẩn thuốc thử Albumin trong nước tiểu/CSF. Hộp ≥ 5x2ml | 5x2ml | Hộp | 1
37 | Định lượng Protein | Xét nghiệm màu bằng cách đo quang để định lượng protein toàn phần trong nước tiểu và dịch não tủy (CSF) ở người. Hộp ≥ 4x19ml+1x3ml | 4x19ml+ 1x3ml | Hộp | 1
38 | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm sinh hóa nước tiểu | Chất kiểm chứng dạng lỏng được sản xuất từ chất nền là nước tiểu người có thêm amylase nước tiểu của người, hCG có nguồn gốc từ nước tiểu người, albumin của người và bò. Hộp ≥ 6x15mL | 6x15mL | Hộp | 1
39 | Dung dịch đệm ISE | Hóa chất đệm điện giải. Thành phần Triethanolamine 0.1 mol/L Hộp ≥ 4x2000mL | 4x2000ml | Hộp | 6
40 | Chất chuẩn điện giải mức giữa | Chất chuẩn chuẩn điện giải mức giữa. Thành phần bao gồm: Na+ 4.3 mmol/L; K+ 0.13 mmol/L; Cl- 3.1 mmol/L Hộp ≥ 4x2000mL | 4x2000ml | Hộp | 20
41 | Hóa chất điện giải cho điện cực tham chiếu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm điện giải. Thành phần: Kali clorua 1 mol/L Hộp ≥ 4x1000mL | 4x1000ml | Hộp | 3
42 | Chất chuẩn nước tiểu mức thấp/cao cho xét nghiệm điện giải | Chất chuẩn nước tiểu mức thấp/cao dùng cho xét nghiệm điện giải. Hộp ≥ 2x100ml /2x100ml | 2x100ml /2x100ml | Hộp | 1
43 | Dung dịch rửa | Dung dịch rửa. Thành phần: hipoclorit Bình ≥ 450ml | 450ml | Bình | 5
44 | Chất chuẩn huyết thanh mức cao cho xét nghiệm điện giải | Chất chuẩn huyết thanh mức cao dùng cho xét nghiệm điện giải. Thành phần bao gồm: Na+ 160 mmol/L; K+ 6 mmol/L; Cl- 120 mmol/L. Hộp ≥ 4x100ml | 4x100ml | Hộp | 3
45 | Chất chuẩn huyết thanh mức thấp cho xét nghiệm điện giải | Chất chuẩn huyết thanh mức thấp cho xét nghiệm điện giải. Thành phần bao gồm: Na+ 130 mmol/L; K+ 3.5 mmol/L; Cl- 85 mmol/L. Hộp ≥ 4x100ml | 4x100ml | Hộp | 3
46 | Định lượng CRP | Để định lượng protein phản ứng C (CRP) trong huyết thanh và huyết tương người. Hộp ≥ 4x14ml+4x6ml | 4x14ml+ 4x6ml | Hộp | 6
47 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm CRP | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm CRP. Hộp ≥ 2x3ml+2x3ml | 2x3ml+ 2x3ml | Hộp | 2
48 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm RF | Chất hiệu chuẩn từ huyết thanh người dạng lỏng. Hộp ≥ 5x1ml | 5x1ml | Hộp | 1
49 | Định lượng RF (Reumatoid Factor) | Dùng để đo độ đục miễn dịch để định lượng RF (yếu tố dạng thấp) trong huyết thanh và huyết tương người Hộp ≥ 4x24ml+4x8ml | 4x24ml+ 4x8ml | Hộp | 2
50 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch | Chất kiểm chuẩn huyết thanh người dạng lỏng, mức 1. Lọ ≥ 1x2ml | 1x2ml | Lọ | 1
51 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch | Chất kiểm chuẩn huyết thanh người dạng lỏng, mức 2. Lọ ≥ 1x2ml | 1x2ml | Lọ | 1
52 | Hóa chất kiểm chứng mức 3 cho các xét nghiệm miễn dịch đo độ đục | Chất kiểm chuẩn huyết thanh người dạng lỏng, mức 3. Lọ ≥ 1x2ml | 1x2ml | Lọ | 1
53 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ammoniac | Dùng để xác định lượng Ammonia có trong huyết tương. Hộp ≥ 10 x 5ml | 10 x 5ml | Hộp | 1
54 | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm ethanol và ammoniac level 1 | đùng để kiểm soát chất lượng của Xét nghiệm Ammonia và Alcohol, (Level 1) Hộp ≥ 6x2ml | 6x2ml | Hộp | 1
55 | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm ethanol và ammoniac level 2 | đùng để kiểm soát chất lượng của Xét nghiệm Ammonia và Alcohol. (Level 2) Hộp ≥ 6x2ml | 6x2ml | Hộp | 1
56 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ethanol | Dùng để đo nồng độ ethanol trong mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Hộp ≥ 2x20ml+2x7mL | 2x20ml+2x7mL | Hộp | 6
57 | Hóa chất kiểm chức mức 1 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Dung dịch đệm, mức 1 chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat. Hộp ≥ 3x5mL | 3x5mL | Hộp | 4
58 | Hóa chất kiểm chức mức 2 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Dung dịch đệm, mức 2 chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat. Hộp ≥ 3x5mL | 3x5mL | Hộp | 4
59 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Chất hiệu chuẩn gồm: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat. Hộp ≥ 2x5mL | 2x5mL | Hộp | 4
60 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa | Dung dịch rửa. Can ≥ 5L | 1x5l | Can | 20
61 | Ống lấy mẫu 3.0 mL | Dung tích 3.0mL, trong suốt. Túi ≥ 1,000 cái | 1000 Pcs/bag | Túi | 5
62 | Định lượng HbA1c | Dùng để định lượng nồng độ hemoglobin A1c trong máu toàn phần của người. Hộp ≥ 2x37.5ml+2x7.5ml+2x34.5ml+5x2ml chất hiệu chuẩn | 2x37.5ml+2x7.5ml+2x34.5ml+5x2ml chất hiệu chuẩn | Hộp | 10
63 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c | được bào chế từ máu người và chứa các hồng cầu thông thường, chất bảo quản và chất ổn định. Hộp ≥ 2x1ml+2x1ml | 2x1ml+ 2x1ml | Hộp | 3
64 | Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholinesterase. Hộp ≥ 4x30ml+4x6ml | 4x30ml+ 4x6ml | Hộp | 1
65 | Định lượng β-2 Microglobulin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm β-2 Microglobulin. Hộp ≥ 4x10ml+4x8ml | 4x10ml+ 4x8ml | Hộp | 1
66 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm Protein đặc biệt nhóm 1 | Chất hiệu chuẩn đa mục đích cho protein huyết thanh 1. Thành phần: Globulin miễn dịch G, globulin miễn dịch A, globulin miễn dịch M, bổ thể 3, bổ thể 4, transferrin, protein phản ứng C, kháng Streptolysin O và ferritin. Hộp ≥ 6x2ml | 6x2ml | Hộp | 1
67 | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm HbA1c | Tetradeoyltrimethylammonium bromid - 9000 g/L. Hộp ≥ 1000 ml | 1000ml | Hộp | 3
68 | Dung dịch pha loãng dùng cho xét nghiệm huyết học | Sử dụng làm dung dịch đệm đẳng trương cùng với chất phân hủy không chứa cyanide để đếm và định cỡ tế bào máu. Hộp ≥ 10L | 10L | Hộp | 600
69 | Dung dịch ly giải dùng cho xét nghiệm huyết học | Là chất phân hủy hồng cầu để định lượng hemoglobin, đếm NRBC, đếm và định cỡ bạch cầu. Hộp ≥ 5L | 5L | Hộp | 25
70 | Hóa chất dùng để chuẩn bị mẫu (ly giải hồng cầu và bảo vệ bạch cầu) cho xét nghiệm huyết học | Dùng để ly giải hồng cầu và bảo vệ bạch cầu. Hộp ≥ 1900mL+850mL | 1900mL +850mL | Hộp | 35
71 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Thành phần: Dung dịch chứa enzym hủy protein. Hộp ≥ 10L | 10L | Hộp | 25
72 | Hóa chất kiểm chuẩn tế bào dùng cho máy phân tích huyết học | Là hóa chất kiểm soát chất lượng máu được sử dụng để theo dõi hiệu quả của hệ thống phân tích tế bào. Hộp ≥ 4x3.5mL Level I; 4x3.5mL Level II; 4x3.5mL Level III; | 4x3.5mL Level I + 4x3.5mL Level II + 4x3.5mL Level III | Hộp | 15
PHẦN II: HÓA CHẤT ĐÔNG MÁU
1 | Hóa chất xét nghiệm PT | Thuốc thử đông khô chứa: + Nhau thai khô + Calcium chloride + Chất ổn định + Chất bảo quản Hộp ≥ 10 x 4ml | 10 lọ x 4ml | Hộp | 30
2 | Hóa chất chính xét nghiệm APTT | Thành phần: + Hỗn hợp photphatit đậu nành tinh khiết và cephaline não thỏ + Chất ổn định + Chất bảo quản + Chất đệm Hộp ≥ 10 x 2ml | 10 lọ x 2ml | Hộp | 30
3 | Dung môi xét nghiệm APTT | Thành phần: Chất lỏng chứa: Calcium Chloride (0.025mol/L) Hộp ≥ 10 x 15ml | 10 lọ x 15ml | Hộp | 6
4 | Hóa chất chính xét nghiệm Fibrinogen | Thành phần: + Thrombin có nguồn gốc từ bò đông khô. + Chất ổn định + Chất đệm Hộp ≥ 10 x 1ml | 10 lọ x 1ml | Hộp | 5
5 | Dung dịch đệm xét nghiệm Fibrinogen | Dung môi pha loãng cho các xét nghiệm đông máu. Hộp ≥ 10 x 15ml | 10 lọ x 15ml | Hộp | 2
6 | Hóa chất rửa máy đông máu tự động | Thành phần: Sodium hypochlorite 1.0% Lọ ≥ 50 ml | 1 lọ x 50ml | Hộp | 60
7 | Hóa chất rửa kim đông máu tự động | Thành phần: Hydrochloric acid 0.16 % Chất hoạt động bề mặt không ion hóa 0.50% Hộp ≥ 1x 500ml | 1 lọ x 500ml | Hộp | 3
8 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Fibrinogen | Thành phần: Thuốc thử đông khô chứa + Huyết tương người + Chất ổn định + HePes Hộp ≥10 x 1ml | 10 lọ x 1ml | Hộp | 1
9 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho các xét nghiệm đông máu | Thành phần: Huyết tương người. Hộp ≥10 x 1ml | 10 lọ x 1ml | Hộp | 9
10 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho các xét nghiệm đông máu | Thành phần: Huyết tương người. Hộp ≥10 x 1ml | 10 lọ x 1ml | Hộp | 9
11 | Cuvet cho máy xét nghiệm đông máu tự động CA 620 | Cóng (ống) phản ứng dùng để đựng mẫu và hóa chất trên các máy phân tích đông máu tự động. Hộp ≥ 3000 cái | Hộp 3000 cái | Hộp | 9
PHẦN III: SINH PHẨM Y TẾ
1 | Thẻ định nhóm máu đầu giường ABO/Rh gắn sẵn huyết thanh mẫu | Kit thử hệ nhóm ABO & rhD ( phương pháp pha rắn ) được sử dụng để phân biệt nhóm máu hệ ABO & RhD Mẫu phẩm : Máu toàn phần Độ nhạy : 100%, | Hộp 24 cards | Test | 1000
2 | Anti-A | Hóa chất định danh nhóm máu ABO IgM đơn dòng có chứa các kháng thể chuột đơn dòng pha loãng trong dung dịch đệm phosphate thành phần gồm có sodium chloride, EDTA và albumin bò. - Thuốc thử sẽ gây ra phản ứng ngưng kết trực tiếp đối với hồng cầu mang kháng nguyên A (dòng 9113D10) có trong mẫu máu cần xét nghiệm. Lọ ≥ 10ml | Lọ 10 ml | Lọ | 60
3 | Anti-A,B | Thuốc thử định danh nhóm máu A,B IgM đơn dòng có chứa các kháng thể chuột đơn dòng pha loãng trong dung dịch đệm phosphate thành phần gồm có sodium chloride, EDTA và albumin bò. - Thuốc thử sẽ gây ra phản ứng ngưng kết trực tiếp đối với hồng cầu mang kháng nguyên A, B (thuộc các dòng 152D12 + 9113D10 + ES15) có trong mẫu máu cần xét nghiệm. Lọ ≥ 10ml | Lọ 10 ml | Lọ | 60
4 | Anti-B | Thuốc thử định danh nhóm máu B IgM đơn dòng có chứa các kháng thể chuột đơn dòng pha loãng trong dung dịch đệm phosphate thành phần gồm có sodium chloride, EDTA và albumin bò. - Thuốc thử sẽ gây ra phản ứng ngưng kết trực tiếp đối với hồng cầu mang kháng nguyên B (dòng 9621A8) có trong mẫu máu cần xét nghiệm. Lọ ≥ 10ml | Lọ 10 ml | Lọ | 60
5 | Anti-D | Hóa chất định danh nhóm máu Anti-D Duoclone đơn dòng là thuốc thử protein tỉ trọng thấp chứa kháng thể đơn dòng IgM và IgG kháng kháng nguyên D, pha loãng trong dung dịch đệm phosphate thành phần gồm có sodium chloride, albumin bò và các đại phân tử gắn kết. - Thuốc thử sẽ gây ra phản ứng với hồng cầu mang kháng nguyên D và ngưng kết gián tiếp với hồng cầu phân loại DIV trong giai đoạn kháng globulin của xét nghiệm. Lọ ≥ 10ml | Lọ 10 ml | Lọ | 60
6 | Anti Globulin | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu AHG - Thuốc thử có chứa chất kháng IgG có nguồn gốc từ thỏ với hoạt tính không đặc hiệu được loại bỏ bằng cách hấp thụ và IgM đơn dòng chống chuột, Clone BRIC-8. Các kháng thể được pha loãng trong dung dịch đệm có chứa albumin bò. Lọ ≥ 10ml | Lọ 10 ml | Lọ | 6
7 | Test CRP | Test nhanh định tính protein phản ứng C trong huyết thanh hoặc phát triển trực tiếp phát hiện và bán định lượng protein phản ứng C (CRP) trong huyết thanh. | Hộp/ 100test | Test | 5000
8 | Test RF | Phát hiện trực tiếp và bán định lượng các yếu tố thấp khớp trong huyết thanh | Hộp /100test | Test | 3000
9 | Test ASO hoặc ASLO ( hoặc tương đương) | Phát hiện trực tiếp và bán định lượng trên tiêu bản các mức kháng thể kháng streptolysin O trong huyết thanh. | Hộp/ 100test | Test | 300
10 | Test 10 thông số nước tiểu | Xét nghiệm 10 thông số trong nước tiểu: Máu, Bilirubin, Urobilinogen, Ketone, Protein, Nitrite, Glucose, pH, Tỷ trọng nước tiểu, Bạch Cầu Cho kết quả chỉ trong 60 giây. | Hộp/ 100 test | Test | 200
11 | Test 11 thông số nước tiểu | Xét nghiệm 11 thông số trong nước tiểu: Máu, Bilirubin, Urobilinogen, Ketone, Protein, Nitrite, Glucose, pH, Tỷ trọng nước tiểu, Bạch cầu, Axit Ascorbic. Xét nghiệm được dựa trên phản ứng giảm/oxy hóa của axit ascorbic với hợp chất oxazine, thiazine Cho kết quả chỉ trong 60 giây. | Hộp/ 100 test | Test | 40000
12 | Test Methamphetamin | Phát hiện định tính sự có mặt chất gây nghiện Methamphetamine (Ma túy đá) trong nước tiểu. - Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. - Ngưỡng phát hiện: 500 ng/ml. | 50 Test / Hộp | Test | 4000
13 | Test Amphetamin | Phát hiện định tính sự có mặt chất gây nghiện Amphetamine (Ma túy tổng hợp) trong nước tiểu. - Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. - Ngưỡng phát hiện: 1.000 ng/ml. | 50 Test / Hộp | Test | 4000
14 | Test THC | Phát hiện định tính sự có mặt chất gây nghiện THC (Bồ đà) trong nước tiểu. - Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. - Ngưỡng phát hiện: 50 ng/ml | 50 Test / Hộp | Test | 4000
15 | Chẩn đoán nhanh Morphine trong nước tiểu | Phát hiện định tính nhanh morphin trong mẫu nước tiểu người ở nồng độ giá trị cut-off là 300 ng/ml. | Hộp 25 test | Test | 5000
16 | Khay thử xét nghiệm định tính HBsAg | Phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt của Vi rút viêm gan B (HBsAg) trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 100% so với CLIA. Kết quả xét nghiệm ổn định tới 30 phút Một khay thử (1 test) bao gồm: Vạch thử T: Kháng thể đơn dòng kháng HBs 0.75 ± 0.15µg, Vạch chứng C: Kháng thể đơn dòng kháng IgY gà 0.6 ± 0.122µg, Đệm liên hợp: Kháng thể đơn dòng kháng HBs-gắn keo vàng 0.08 ± 0.16 µg, IgY gà-gắn keo vàng 0.015 ± 0.003 µg | Hộp 30 test | Test | 5000
17 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV | Phát hiện và phân biệt các kháng thể đặc hiệu với HIV-1 (IgG, IgM, IgA) bao gồm type phụ O và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần người. Độ nhạy: ≥ 99.8%, độ đặc hiệu: 100% Một khay thử (1 test) bao gồm: Đệm liên hiệp 1: Tái tổ hợp HIV-2 GP36 –keo vàng 0.0165 ± 0.0033 μg,Tái tổ hợp HIV-1 nhóm O GP41-keo vàng 0.0067 ± 0.0013 μg, Đệm liên hiệp 2: Tái tổ hợp HIV-1 GP41-keo vàng 0.033 ± 0.0066 μg, IgY gà-keo vàng 0.033 ± 0.0066 μg, Vạch thử T1: Protein tái tổ hợp HIV-1 GP41- 0.6 ± 0.12 μg, Protein tái tổ hợp HIV-1(group O) GP41- 0.09 ± 0.02 μg, Vạch thử T2: Protein tái tổ hợp HIV-2 GP36 0.6 ± 0.12 μg, Vạch chứng: Kháng thể đơn dòng kháng IgY gà 0.75 ± 0.15 μg. | Hộp 30 test | Test | 7000
18 | Chlamydia Test nhanh | Phát hiện kháng nguyên Chlamydia dịch âm đạo. | Hộp 25 test | Test | 200
19 | Test nhanh chẩn đoán sốt rét | Phát hiện kháng nguyên 2 chủng P.falciparum và P. vivax/máu . | Hộp 25 test | Test | 50
20 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1 vi rút Dengue | Phát hiện kháng nguyên NS1 trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người. Độ nhạy ≥92,4% và độ đặc hiệu ≥ 98,4% so với RT-PCR. 4 tác nhân gây bệnh có tiềm năng gây phản ứng chéo sau không ảnh hưởng đến kết quả test thử: Bệnh viêm não Nhật Bản, Sốt vàng da, Malaria P. falciparum, Malaria P. vivax Có nghiên cứu độ nhạy đối với lây nhiễm nguyên phát và lây nhiễm thứ phát Có nghiên cứu trên các sero-type Dengue Một khay thử bao gồm: Phức hợp vàng: Keo vàng -pool NS1 kháng dengue đơn dòng chuột (0,0623 ± 0,0200 μg), Keo vàng - IgY gà (0,050 ± 0,015 μg). Vạch thử: Hỗn hợp kháng thể đơn dòng chuột kháng Dengue NS1 Ab (0,64 ± 0,20μg). Vạch chứng: Kháng thể đơn dòng chuột kháng gà IgY (0,64 ± 0,20μg). | Hộp 25 test | Test | 10000
21 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng vi rút Dengue | Định tính và phân biệt kháng thể IgG và IgM kháng vi rút dengue ở huyết thanh hoặc huyết tương người. Độ nhạy≥ 94,6% , Độ đặc hiệu ≥ 96,5% so với phương pháp ELISA. Một khay thử (1 test) bao gồm: Vàng phức hợp: Keo vàng Ab kháng dengue đơn dòng chuột (0,467 ±0,014μg), keo vàng Ab chuột (0,002±0,001μg) - Vạch thử "G": IgG kháng người đơn dòng chuột (0,512±0,154μg) - Vạch thử "M": IgM kháng người đơn dòng chuột (0,32 ± 0,10 μg) - Vạch chứng: IgG dê kháng chuột (0,576±0,173 μg). | Hộp 25 test | Test | 1000
22 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan C | Phát hiện định tính kháng thể đặc hiệu đối với HCV trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người. - Độ nhạy: 98,9% - Độ đặc hiệu: 100% | Hộp 100 test | Test | 2000
23 | Test nhanh chẩn đoán HBeAg | Phát hiện định tính sự có mặt kháng nguyên HBeAg trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương. | Hộp 40 xét nghiệm bao gồm: 40 Khay thử, 40 Ống nhỏ mẫu, 1 Hướng dẫn sử dụng | Test | 500
24 | Test nhanh chẩn đoán H.pylori | Phát hiện kháng thể kháng H.pylori trong Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Đọc kết quả trong 20 phút bằng mắt thường. | Hộp 30 test | Test | 300
25 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng giang mai | Phát hiện định tính kháng thể kháng giang mai từ huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người. Độ nhạy 100%, Độ đặc hiệu: 99,1% | Hộp 30 test | Test | 4000
26 | Test thử Troponin I | Test nhanh xác định tình trạng hoại tử cơ tim bằng Troponin I. | Hộp/10 tests | Test | 500
27 | Test thử đường huyết | Được thiết kế với 8 điện cực bằng bạc nên cho kết quả đo có độ chính xác cao và rất ổn định Dải đo HCT rộng (20-70%) | Hộp 50 Test | Test | 800
28 | Test H.pylori dịch dạ dày | Dạng gel mềm dùng nuôi cấy định danh vi khuẩn Helicobacter pylori trong mẫu nội soi dạ dày. Độ nhạy: 100% Độ đặc hiệu: 99.5%, Kết quả nhanh trong vòng 5-10 phút | Hộp 20 Test | Test | 4200
29 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan A | Phát hiện định tính kháng thể IgM kháng HAV có trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. - Độ nhạy: 100% - Độ đặc hiệu: 98,04% | Hộp 25 test | Test | 50
30 | Test nhanh chẩn đoán tay chân miệng | Định tính phát hiện kháng thể IgM kháng EV71 trong ( huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần) | Hộp 25 test | Test | 50
31 | Test nhanh chẩn đoán Rotavirus | Phát hiện nhanh Rotavirus nhóm A trong mẫu bệnh phẩm phân. - Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 100% so với PCR và ELISA | Hộp 20 tests | Test | 50
32 | Bộ nhuộm lao | Tìm trực khuẩn kháng acid. Gồm: Carbon fuchsin, Acid Alcohol, Methylen blue. Bộ ≥ 3 x 100ml | Bộ 3 x 100ml | Bộ | 8
PHẦN IV: HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SỬ DỤNG CHO MÁY HEMOGLOBIN A1C MODEL HLC-723 G8
1 | Bộ lọc dùng kèm máy xét nghiệm HbA1c | Màng lọc dùng cho máy xét nghiệm hemoglobin A1c (hba1c) Gói ≥ 5 cái | Gói 5 cái | Gói | 6
2 | Cột sắc kí | Cột sắc ký dựa trên phương pháp sắc kí lỏng cao áp, dùng đo lường Hemoglobin A1c (Hba1c) trong mẫu máu toàn phần hoặc mẫu máu pha loãng. Hộp ≥ 1 cột | 1 cột/Hộp | Hộp | 5
3 | Dung dịch kiểm chuẩn | - Chất tham chiếu để hiệu chuẩn máy phân tích Glycohemoglobin tự động, Sử dụng A1c ổn định khi thực hiện các hoạt động xét nghiệm. Hộp gồm 2 level, 5 lọ x 4 mL/level | 2 level, 5 lọ x 4 mL/level | Hộp | 4
4 | Dung dịch kiểm chứng | - Kiểm soát chất lượng các máy phân tích Glycohemoglobin tự động, chế độ phân tích chuẩn và chế độ phân tích biến thể. Hộp gồm 2 level, 4 lọ x 0.5 mL/level | 2 level, 4 lọ x 0.5 mL/level | Hộp | 5
5 | Dung dịch rửa giải 1 | Dung dịch axít hữu cơ, chứa < 0,05% Natri azide như là chất bảo quản. Hộp 1 gói ≥ 800 ml | Hộp / 1 gói 800ml | Hộp | 30
6 | Dung dịch rửa giải 2 | Dung dịch axít hữu cơ, chứa < 0,05% Natri azide như là chất bảo quản. Hộp 1 gói ≥ 800 ml | Hộp / 1 gói 800ml | Hộp | 22
7 | Dung dịch rửa giải 3 | Dung dịch axít hữu cơ, chứa < 0,05% Natri azide như là chất bảo quản. Hộp 1 gói ≥ 800 ml | Hộp / 1 gói 800ml | Hộp | 18
8 | Dung dịch rửa và ly giải hồng cầu | Nước loại ion, EDTA và Triton X, chứa < 0,1 % Natri azide như là chất bảo quản. Chai ≥ 2000ml | Chai 2 lít | Chai | 30
Tổng cộng: 4 phần 123 mặt hàng