## Sheet1
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC DỤNG CỤ, VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2024
(Kèm theo Công văn số /CV-KNĐL ngày tháng 6 năm 2024 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Đắk Lắk)
STT | Tên hàng hóa dụng cụ, vật tư | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà sản xuất | Đơn vị tính | SL dự trù năm 2024
1 | Bình cầu nút mài 500 ml | Thủy tinh | Isolab | Cái | 2
2 | Bình định mức 1000ml | Thủy tinh, chính xác A | Isolab | Cái | 6
3 | Bình định mức 2000ml | Thủy tinh, chính xác A | Isolab | Cái | 5
4 | Bình định mức 250ml | Thủy tinh, chính xác A | Isolab | Cái | 5
5 | Bình định mức 25ml | Thủy tinh, chính xác A | Isolab | Cái | 26
6 | Bình định mức 500ml | Thủy tinh, chính xác A | Isolab | Cái | 5
7 | Bình định mức 10 ml | Thủy tinh, chính xác A | Isolab | Cái | 20
8 | Bình định mức 100ml | Thủy tinh, chính xác A | Simax/ Duran/Isolab | Cái | 30
9 | Bình định mức 5 ml | Thủy tinh, chính xác A | Isolab | Cái | 10
10 | Bình định mức 50ml | Thủy tinh, chính xác A | Simax/ Duran/Isolab | Cái | 30
11 | Bình định mức nâu 10 ml | Thủy tinh, chính xác A | Isolab | Cái | 20
12 | Bình định mức nâu 100 ml | Thủy tinh, chính xác A | Isolab | Cái | 10
13 | Bình định mức nâu 20 ml | Thủy tinh, chính xác A | Isolab | Cái | 10
14 | Bình định mức nâu 200 ml | Thủy tinh, chính xác A | Isolab | Cái | 10
15 | Bình định mức nâu 50 ml | Thủy tinh, chính xác A | Isolab | Cái | 10
16 | Bình lắng gạn quả lê 250ml | Thủy tinh | Isolab | Cái | 2
17 | Bình lắng gạn quả lê 500ml | Thủy tinh | Isolab | Cái | 2
18 | Bình lắng gạn quả lê 50ml | Thủy tinh | Isolab | Cái | 4
19 | Bình nón 100ml miệng rộng |  | Simax | Cái | 20
20 | Bình nón 250ml miệng rộng |  | Simax | Cái | 20
21 | Bình nón không nút 100 ml | Thủy tinh | Isolab | Cái | 20
22 | Bình nón không nút 250ml | Thủy tinh | Isolab | Cái | 20
23 | Bình tia 500ml | Nhựa | Anh | Cái | 10
24 | Bộ phễu (lọc hút chân không) | Thủy tinh | Isolab | Cái | 2
25 | Buret 10ml |  | Isolab/Wertlab | Cái | 2
26 | Buret 25ml |  | Isolab | Cái | 1
27 | Cá từ 4 cm | - |  | Cái | 9
28 | Cá từ 5 cm | - |  | Cái | 9
29 | Cốc có mỏ 1000ml | Thủy tinh | Isolab | Cái | 15
30 | Cốc có mỏ 100ml | Thủy tinh | Simax | Cái | 20
31 | Cốc có mỏ 250ml | Thủy tinh | Isolab | Cái | 13
32 | Cốc có mỏ 500ml | Thủy tinh |  | Cốc | 5
33 | Cốc có mỏ 50ml | Thủy tinh | Isolab | Cái | 20
34 | Cốc có mỏ 600ml | Thủy tinh | Isolab | Cái | 10
35 | Chai thủy tinh nắp vặn nhựa | V= 250 ml |  | Chai | 10
36 | Chai thủy tinh nắp vặn nhựa | V= 500 ml |  | Chai | 20
37 | Chai thủy tinh nắp vặn miệng lớn 100ml | - |  | Chai | 30
38 | Bình định mức thủy tinh 25ml | - |  | Bình | 6
39 | Bình định mức thủy tinh 50ml | - |  | Bình | 10
40 | Bình định mức thủy tinh 100ml | - |  | Bình | 10
41 | Chén cân có nắp |  | Germany | Bộ | 5
42 | Chén cân thấp 50x30 | Thủy tinh | Isolab | Cái | 30
43 | Chén nung Bạch kim | Thể tích 15 ml, có nắp | Trung quốc | Cái | 2
44 | Drospenser | 10-60ml | Germany | Cái | 5
45 | Đầu cone 1000µl | Vô khuẩn |  | Cái | 4000
46 | Đầu cone 200µl | Vô khuẩn |  | Cái | 1000
47 | Đũa thủy tinh | Thủy tinh, Dài 30 cm | Isolab | Cái | 10
48 | Đũa thủy tinh | Thủy tinh, Dài 20 cm | Isolab | Cái | 5
49 | Đũa thủy tinh | ø 8 mm |  | Cái | 5
50 | Đũa thủy tinh | ø 6 mm |  | Cái | 5
51 | Giá inox để ống nghiệm | ø 18mm |  | Cái | 5
52 | Giấy cân | 8*8cm |  | Hộp | 15
53 | Giấy lau không bụi | Không tạo bụi, vệ sinh tủ cấy an toàn sinh học |  | Hộp | 20
54 | Hộp petri thủy tinh | Þ 6cm |  | Hộp | 50
55 | Hộp Rodac | ø 6cm vô khuẩn |  | Hộp | 100
56 | Màng lọc 0,2µm | Vô khuẩn |  | Cái | 1300
57 | Màng lọc 0,45µm | Vô khuẩn |  | Cái | 3500
58 | Nắp bình hút ẩm thủy tinh | Nắp mài, đường kính 30 cm |  | Cái | 1
59 | Ống đong 10ml | Thủy tinh, chính xác A | Isolab | Cái | 5
60 | Ống đong 25ml | Thủy tinh, chính xác A | Isolab | Cái | 10
61 | Ống đong 50ml | Thủy tinh, chính xác A | Isolab | Cái | 10
62 | Ông đong 50ml AS |  | Simax | Cái | 1
63 | Ống đong 100ml | Thủy tinh, chính xác A | Isolab | Cái | 6
64 | Ống đong 250ml | Thủy tinh, chính xác A | Isolab | Cái | 5
65 | Ống đong 500 ml | Thủy tinh, chính xác A | Isolab | Cái | 5
66 | Ống đong 1000 ml | Thủy tinh, chính xác A | Isolab | Cái | 5
67 | Ống nghiệm có nắp | ø 10 x 120 mm |  | Ống | 100
68 | Ống trụ tròn rỗng bằng thép không gỉ ø 6-8mm | - |  | Cái | 6
69 | Ống trụ tròn rỗng bằng thép không gỉ ø 8-10mm | - |  | Cái | 6
70 | Pipet bầu 1 ml | Thủy tinh, chính xác A | Isolab | Cái | 5
71 | Pipet bầu 2 ml | Thủy tinh, chính xác A | Isolab | Cái | 5
72 | Pipet bầu 2 vạch 2 ml | Thủy tinh, chính xác A | Isolab | Cái | 5
73 | Pipet bầu 2 vạch 3 ml | Thủy tinh, chính xác A | Isolab | Cái | 5
74 | Pipet bầu 20ml |  | Germany | Cái | 2
75 | Pipet bầu 4 ml | Thủy tinh, chính xác A | Isolab | Cái | 5
76 | Pipet thủy tinh 10 ml | Bầu, 2 vạch |  | Cái | 10
77 | Pipet thủy tinh 4ml | Bầu, 2 vạch |  | Cái | 4
78 | Pipet thủy tinh 5 ml | Bầu, 2 vạch |  | Cái | 10
79 | Phểu thủy tinh | 75mm | Isolab | Cái | 20
80 | Quả bóp cao su 1 đầu |  | - | Cái | 5
81 | Que cấy vô khuẩn | Vô khuẩn |  | Que | 17500
82 | Que gạt thuỷ tinh | - |  | Cái | 6
83 | Bản mỏng Celulose F254 | Bản mỏng sắc ký | Merck hoặc tương đương | Hộp | 2
84 | Bản mỏng Silicagel F254 | Bản mỏng sắc ký | Merck hoặc tương đương | Hộp | 10
85 | Đầu lọc Nylon Syringe filter lỗ lọc 0,45 µm (Vàng) | Đk: 25mm, lỗ lọc 0.45 µm | Membrane solutions - USA | Cái | 1000
86 | Đầu lọc PTFE Syringe filter lỗ lọc 0.45 µm ( Đỏ) | Đk: 25mm, lỗ lọc 0.45 µm | Membrane solutions - USA | Cái | 100
87 | Giấy lọc định lượng chậm 202 | 125mm | Whatman | Hộp | 25
88 | Giấy lọc định lượng TB 202 | 125mm | Whatman | Hộp | 5
89 | Giấy lọc định tính 101 | 110 mm | Whatman | Hộp | 20
90 | Giấy lọc không tro + định lượng nhanh 201 | xanh 90mm | Whatman | Hộp | 4
91 | Màng lọc Regenerated cellulose | Ф47mm | Starious | Hộp | 10
92 | Muỗng cân hóa chất inox 2 đầu | Dài 20 cm | Isolab | Cái | 5
93 | Mao quản 2 µl |  |  | Lọ | 4
94 | Mao quản 5 µl |  |  | Lọ | 5
95 | Mao quản 10 µl |  |  | Lọ | 2
96 | Khẩu trang y tế |  | Việt Nam | Hộp | 206
97 | Khẩu trang than hoạt tính chống độc |  | Việt Nam | Cái | 109
98 | Bơm kim tiêm 5 ml |  | Việt Nam | Hộp | 11
99 | Bơm kim tiêm 10 ml |  | Việt Nam | Hộp | 6
100 | Bơm kim tiêm 20 ml |  | Việt Nam | Hộp | 15
101 | Bông gòn | - |  | Kg | 20
102 | Bơm kim tiêm 3CC | - |  | Hộp | 1
103 | Kim tiêm | - |  | Hộp | 5
104 | Khẩu trang vô trùng | - |  | Túi | 25
105 | Găng tay từng đôi 6.5 | - |  | Hộp | 40
106 | Băng cá nhân | - |  | Hộp | 8
107 | Bao tóc tiệt trùng | 100 cái/túi |  | Túi | 4
108 | Hộp inox đựng bông cồn 10*8 cm | - |  | Cái | 7
109 | Bộ đồ tiệt trùng | - |  | Bộ | 80
110 | Túi nhựa chịu nhiệt | - |  | Kg | 12
111 | Tủ thuốc y tế | 45x35x15cm |  | Cái | 1
112 | Gạc vô trùng | - |  | Túi | 4
113 | Băng dán y tế | - |  | Cuộn | 4
114 | Lam kính | 25,4 x 76,2mm |  | Hộp | 5
115 | Lamen | 22 x 22 mm |  | Hộp | 5
116 | Oxy già | - |  | Lọ | 4
117 | Cồn 700 | - |  | Lít | 150
118 | Cồn 900 | - |  | Lít | 50
119 | Găng tay Y tế size S | Size - S | - | Hộp | 150
120 | Găng tay Y tế size M | Size - M | - | Hộp | 13
121 | Băng cá nhân |  | Việt Nam | Hộp | 2
122 | Đèn tuýp UV 45cm | Đèn tiệt khuẩn |  | Cái | 2
123 | Đèn tuýp UV 60cm | Đèn tiệt khuẩn |  | Cái | 2